«УТВЕРЖДЕНО»
 Решением Общего cобрания
 членов СНТ «Рассвет-5»

 Протокол № 01 от 08.08. 2020г.

**«ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИИ СНТ «Рассвет-5».**

Настоящее Положение разработано на основании ст.ст. 539-547 Гражданского кодекса РФ, Федеральных законов от 26.03.2003 г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» (ред. От 29.12..2017 г.), Постановление Правительства РФ № 1351 от 10.11.2017 года «О внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ по вопросам повышения доступности энергетической инфраструктуры в отношении отдельных групп потребителей» и ФЗ №217от 29.07.2019г. «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Устава СНТ «Рассвет-5». Действительно с 01.01. 2019 г.
Построенная за счет средств членов СНТ «Рассвет-5» распределительная сеть энергопередающих устройств, включающая Комплектную Трансформаторную Подстанцию-Т-400 (далее КТП), воздушную Линию Электропередачи СНТ «Рассвет-5» (далее ЛЭП СНТ «Рассвет-5»), является имуществом общего пользования.
1.ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение определяет принципы присоединения/отсоединения, оплаты членов СНТ «Рассвет-5», граждан, имеющих земельные участки на территории СНТ «Рассвет-5» и ведущих огородничество или дачное хозяйство в индивидуальном порядке, а также садоводов, заключивших прямые договора с « Владэнергосбытом (далее « Абоненты») к ЛЭП СНТ «Рассвет-5», правила пользования «Абонентами» электроэнергии для собственных нужд, правила расчетов «Абонентов» за электроэнергию.  Настоящее Положение не распространяется на вопросы, связанные с организацией и оплатой электроснабжения энергопринимающих устройств общего пользования (освещение улиц, подключение дома сторожей и т.п.), организацией поддержания в надлежащем состоянии энергосети СНТ «Рассвет-5», ее модернизацию.
1.2. Целями настоящего Положения являются:
1.2.1. Установление для всех «Абонентов» единых правил и условий потребления электрической энергии, эксплуатации электрического оборудования на территории СНТ, а также, связанных с этим обязанностей « Абонентов» и Правления СНТ «Рассвет-5»;
1.2.2. Безопасная эксплуатация и поддержание в исправном состоянии объектов инфраструктуры электроснабжения СН «Рассвет-5»;
1.2.3. Урегулирование взаимоотношений между Правлением СНТ «Рассвет-5» и «Абонентами», связанных с уплатой взносов за потреблённую электроэнергию;
1.2.4. Учет и контроль за потреблённой электроэнергией, как в СНТ «Рассвет-5» в целом, так и каждым « Абонентом» персонально, своевременная оплата за потреблённую электрическую энергию.
1.3. Вся разрешённая мощность электроэнергии, доступная СНТ «Рассвет-5», распределяется между « Абонентами» .Ограничение максимальной разрешенной потребляемой мощности электроэнергии осуществляется установкой соответствующих предохранительных устройств на ответвлении к « Абоненту».
1.4. Максимальная разрешенная « Абоненту» мощность электроэнергии из расчета на один участок устанавливается решением Правления СНТ «Рассвет-5» на основании мощности и технического состояния КТП, техническими параметрами и состоянием ЛЭП СНТ «Рассвет-5», нормативных положений, измерений параметров энергосети СНТ «Рассвет-5», расчетов. Максимальная мощность не может превышать 15 кВт на одного «Абонента».
1.5. Учет использованной СНТ «Рассвет-5» электроэнергии осуществляется по показаниям общего электросчетчика.
1.6. Учет использованной «Абонентом» электроэнергии производится по показаниям индивидуального электросчетчика « Абонента». Пользование электроэнергией « Абонентом» без установленного индивидуального электросчетчика не допускается.
1.7. Ответственность за обеспечение технической эксплуатации КТП и ЛЭП СНТ «Рассвет-5» возлагается на Председателя Правления СНТ «Рассвет-5» и электрика, которые обязаны выполнять требования Правил Устройства Электроустановок (ПУЭ), Правил технической эксплуатации и Правил техники безопасности.
1.8. Линией разграничения принадлежности и эксплуатационной ответственности между СНТ «Рассвет-5» и « Абонентом» является зажимы ответвления от ЛЭП к энергоприемникам « Абонента».
1.9.Устройство и поддержание в надлежащем состоянии ответвления (внешней электропроводки) от линии разграничения принадлежности и эксплуатационной ответственности между СНТ «Рассвет-5» и Абонентом (непосредственно ответвление, бокс, автоматический выключатель, индивидуальный электросчетчик и др.) до ввода в строение на участке «Абонента», монтаж внутреннего оборудования производится материалами « Абонента» и за счет его средств.
1.10. «Абонент» вправе использовать электроэнергию только для бытового потребления.
1.11. Для электроснабжения « Абонентов» с максимальной допустимой мощностью до 15 кВт используется однофазное («фаза» — «ноль») и трехфазное подключение.
1.12. Правление СНТ «Рассвет-5» и электрик не несут ответственности за убытки « Абонента», связанные с прекращением подачи электроэнергии ОАО «Владэнергосбыт» или подачей « Абоненту»по его вине электроэнергии ненадлежащего качества, а также в случае введенного ограничения потребления электроэнергии «Абоненту» в соответствии с пунктами 6.1.1 — 6.1.6.
1.13. Правление СНТ «Рассвет-5 » в соответствии с уставом оказывает безвозмездные услуги по централизованной оплате платежей за использованную электроэнергию членам СНТ «Рассвет-5», не имеющих прямых договоров с поставщиком электроэнергии.
2.ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОТВЕТВЛЕНИЮ ОТ ЛЭП СНТ «Рассвет-5» К « АБОНЕНТУ»
2.1. Ответвление и внутренняя сеть Абонента должны соответствовать требованиям Правил Устройства Электроустановок (ПУЭ).
2.2. Ответвление от ЛЭП СНТ «Рассвет-5»  к « Абоненту» осуществляется через индивидуальный прибор учета потреблённой электроэнергии (счетчик) « Абонента».
2.3. Счетчик «Абонента» должен соответствовать требованиям энергоснабжающей организации.
2.4 Счетчик признается установленным только после его опломбирования уполномоченными представителями СНТ «Рассвет-5».
2.5 Ответвление выполняется проводом сечения не менее 16 мм.
2.6. Провод от зажимов ЛЭП до счетчика не должен иметь разрывов, cкруток и прочих повреждений.
2.7. Прочие требования к ответвлению определяются Техническими Условиями, выданными Правлением СНТ «Рассвет-5» « Абоненту» в соответствии с пунктом 3.2 настоящего Положения.  Требования Технических Условий для конкретного «Абонента» имеют приоритет над всеми остальными требованиями, включая требования настоящего Положения.
2.8. Правление СНТ «Рассвет-5» вправе определить другие требования к ответвлению от ЛЭП СНТ «Рассвет-5» к «Абоненту», связанные с конкретными условиями сети « Абонента».
3.ПРИСОЕДИНЕНИЕ «АБОНЕНТА» К ЛЭП СНТ «РАССВЕТ-5»
3.1. Для присоединения к воздушной ЛЭП СНТ «Рассвет-5», « Абонент подает заявление в Правление СНТ « Рассвет-5»,
3.2.Правление СНТ «Рассвет-5» не позднее 30-ти календарных дней с момента вручения «Абонентом» заявления обязано рассмотреть заявление и принять по нему решение.  В случае положительного решения Правления Председатель СНТ «Рассвет-5» выдает заявителю Технические условия на присоединение « Абонента» к ЛЭП СНТ «Рассвет-5».
3.3.После выполнения « Абонентом» монтажных работ, необходимых для организации ответвления в соответствии с требованиями настоящего Положением и полученными Техническими условиями, электрик СНТ «Рассвет-5» осуществляет:
1. проверку правильности подключения индивидуального электросчетчика « Абонента»;
2. присоединение « Абонента» к ЛЭП СНТ «Рассвет-5»;
3. опломбирование индивидуального электросчетчика;
4. проверку cоответствия внутренних сетей « Абонента» требованиям ПУЭ;
5. составление акта о технологическом присоединении «Абонента».
3.4. Непосредственное присоединение « Абонент» к ЛЭП СНТ «Рассвет-5» осуществляет только электрик СНТ «Рассвет-5». Присоединение Абонента к ЛЭП прочими лицами не допускается.
3.5. Присоединение « Абонента» к ЛЭП СНТ «Рассвет-5» без счетчика не допускается.
3.6. Присоединение Абонента к ЛЭП СНТ «Рассвет-5» осуществляется только при отсутствии задолженностей по взносам «Абонента» перед СНТ «Рассвет-5».
3.7. Присоединение осуществляется материалами « Абонента» и за его счет.
3.8. Правление СНТ «Рассвет-5» обеспечивает хранение заявлений «Абонентов», выданных технических условий и актов.
4.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ « АБОНЕНТА»
4.1. « Абонент» обязан:
4.1.1. ежемесячно производить оплату за потребленную « Абонентом» электроэнергию и обязательных платежей, предусмотренных разделами 7 и 8 настоящего Положения;
4.1.2. использовать электроэнергию в бытовых целях в необходимом ему количестве в пределах установленного ему лимита разрешенной мощности;
4.1.3. производить сверку расчетов за электроэнергию с бухгалтером СНТ «Рассвет-5».
4.1.4. бережно относится к общественному электрическому оборудованию СНТ «Рассвет-5», о любых обнаруженных неисправностях общего и индивидуального электрооборудования сообщать в Правление СНТ «Рассвет-5»;
4.1.5. соблюдать правила электрической и пожарной безопасности на своем участке;
4.1.6. нести бремя содержания и эксплуатации общего электрохозяйства;
4.1.7. поддерживать в надлежащем состоянии ответвление от точки разграничения принадлежности и эксплуатационной ответственности между СНТ «Рассвет-5» и « Абонентом» в соответствии с требованиями настоящего Положения;
4.1.8. обеспечивать надлежащее техническое состояние и безопасность эксплуатируемой внутренней электросети « Абонента»;
4.1.9. использовать индивидуальные электросчетчики, разрешенные к применению для бытовых нужд, незамедлительно сообщать в правление СНТ «РАССВЕТ-5» о неисправностях в работе счетчика;
4.1.10. в случае неисправности индивидуального электросчетчика, произвести его замену за свой счет и только после предъявления его электрику, с одновременной заменой старого электросчетчика на вновь устанавливаемый с составлением акта;
4.1.11. производить обрезку разросшихся деревьев и кустарников, находящихся в зоне ЛЭП СНТ «Рассвет-5» примыкающего к участку «Абонента» и ответвления от неё к « Абоненту».
4.2. « Абонент» вправе обжаловать действия и решения Правления СНТ «Рассвет-5», нарушающие права « Абонента», на общем собрании или в суде.
4.3. « Абоненту» запрещается:
4.3.1. превышать установленный « Абоненту» лимит потребляемой мощности;
4.3.2. самовольно подключаться к ЛЭП СНТ «Рассвет-5»;
4.3.3. увеличивать разрешенное значение токов автоматов, предохранителей и других защитных устройств;
4.3.4. заменять электросчетчик без уведомления Правления и без составления акта, с указанием в нем значений демонтируемого и вновь устанавливаемого электросчетчиков;
4.3.5. подключать к своим сетям других « Абонентов».
5.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПРАВЛЕНИЯ СНТ «Рассвет-5»
5.1. Правление СНТ «Рассвет-5» обязано:
5.1.1. обеспечивать техническую эксплуатацию ЛЭП СНТ «Рассвет-5» от КТП до линии разграничения принадлежности и эксплуатационной ответственности между СНТ «Рассвет-5» и « Абонентов» в соответствии с Правилами технической эксплуатации электроустановок (ПТЭ) и Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок (ПТБ);
5.1.2. определить максимальную разрешенную мощность из расчета на один участок СНТ «Рассвет-5». В зависимости от установленной мощности определить номинальный ток входных автоматических выключателей « Абонентов»;
5.1.3. выдать «Абоненту» Технические Условия для присоединения на основании его заявления;
5.1.4. осуществить присоединение « Абонента» к сети СНТ «Рассвет-5» при условии выполнения « Абонентом» требований, предусмотренных настоящим Положением и полученными Техническими Условиями;
5.1.5. определить потери СНТ «Рассвет-5», связанные с использованием «Абонентом» электроэнергии (при передаче электроэнергии в сетях СНТ «Рассвет-5», в трансформаторе и т.п.). Расходы определяются в процентах от потребленной «Абонентом» электроэнергии.
5.1.6. на общем собрании СНТ «Рассвет-5» утвердить потери СНТ «Рассвет-5» (п. 5.1.5) связанные с использованием «Абонентом электроэнергии для возмещения « Абонентами».
5.1.7. обеспечить регулярный прием платежей за электроэнергию от «Абонентов»;
5.1.8. Организовать оплату электроэнергии энергоснабжающей организации за счет внесенных «Абонентами» платежей, предусмотренных настоящим Положением, уставом СНТ «Рассвет-5» и прочим положениями, принятыми общим собранием СНТ «Рассвет-5».
5.1.9. для « Абонентов», оформляющих прямые договора с Владэнергосбытом», максимально разрешенная мощность, выделяемая на участок, устанавливается общим собранием СНТ «Рассвет-5» (пост. Правительства №219 от 13.03.2015 года)
5.2. Правление СНТ «Рассвет-5» вправе:
5.2.1. осуществлять проверку достоверности представленных «Абонентам» сведений о показаниях индивидуальных электросчетчиков;
5.2.2. осуществлять проверку у « Абонентов» индивидуальных электросчетчиков, вводных автоматических выключателей (автоматов), токораспределительной сети на соответствие техническим требованиям, требованиям технической и пожарной безопасности, а также Техническими условиями на присоединение, в том числе разрешенной мощности потребления;
5.2.3. осуществлять контроль потребления «Абонентами» электроэнергии по показаниям индивидуальных электросчетчиков, проверять их техническое состояние, наличие и целостность пломб на этих электросчетчиках;
5.2.4.вводить режим полного ( частичного) ограничения потребления электроэнергии « Абоненту» о СНТ «Рассвет-5» в порядке и случаях, предусмотренных разделом 6 настоящего Положения.
5.2.5.временно прекращать подачу электроэнергии « Абоненту» ( «Абонента») для выполнения необходимых ремонтных и регламентных работ на КТП и ЛЭП СНТ «Рассвет-5».
6.ВВЕДЕНИЕ РЕЖИМА ПОЛНОГО (ЧАСТИЧНОГО) ОГРАНИЧЕНИЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ АБОНЕНТУ СНТ «Рассвет-5»
Правление СНТ «Рассвет-5» вправе принимать решение о введении режима полного (частичного) ограничения потребления электроэнергии Абоненту от СНТ «Рассвет-5» :
6.1.1.при возникновении у членов СНТ «Рассвет-5», а также граждан, ведущих хозяйство в индивидуальном порядке задолженности по взносам, по оплате электроэнергии по договору электроснабжения или перед СНТ;
6.1.2 ввиду неисполнения обязательств по оплате части стоимости электроэнергии, потребленной при использовании объектов инфраструктуры и части потерь электрической энергии, возникших в объектах электросетевого хозяйства, принадлежащих СНТ «Рассвет-5».
6.1.3. при выявлении ненадлежащего технологического присоединения энергопринимающих устройств « Абонента»:
1. несоответствия ответвления от ЛЭП СНТ «РАССВЕТ-5» к « Абоненту» техническим требованиям, предусмотренными настоящим Положением и определенными Техническими Условиями;
2. отсутствие или повреждения пломб индивидуального счетчика «Абонента»;
3.выявления факта несанкционированного присоединения « Абонента» к ЛЭП СНТ «Рассвет-5»;
4. выявления факта присоединения «Абонента» к ЛЭП СНТ «Рассвет-5» без индивидуального счетчика (хищение);
5 .нарушений схемы подключения индивидуального счетчика « Абонента
6.1.4.в аварийных случаях и случаях грубейших нарушений правил, предусмотренных настоящим Положением
1. при возникновении (угрозы возникновения) аварийных энергетических режимов
2. при необходимости проведения ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства СНТ «Рассвет-5»
3. аварийного состояния ответвления от ЛЭП СНТ «Рассвет-5» к «Абоненту» и/или внутренней сети « Абонента»;
4. обнаружения угрозы возникновения аварии, пожара или опасности для жизни и здоровья людей;
6.1.5. по указанию государственных органов, уполномоченных в сфере энергетического надзора, и иных случаях, предусмотренных действующими нормативными актами.

6.2. Порядок отключения «Абонента» в случаях, предусмотренных пунктами 6.1.1, 6.1.2.:
6.2.1. Задолженностью по электроэнергии считается неоплата электроэнергии в течении одного месяца после расчетного периода или задолженность на сумму более 1000 рублей
6.2.2. « Абонент» уведомляется о введении полного (частичного) ограничения режима потребления электроэнергии посредством публикации на официальном сайте товарищества в сети «Интернет», СМС- сообщения, по электронной почте или в письменном форме в случае непогашения задолженности в течении 20 дней.
6.2.3. При погашении задолженности « Абоненту» снимается ограничение режима потребления в течении 5 рабочих дней.
6.3. Порядок введении полного (частичного) ограничения режима потребления электроэнергии « Абонента» в случаях, предусмотренных пунктами 6.1.3.:
1. При выявлении указанных фактов, Правление СНТ «Рассвет-5» в письменной форме направляет уведомление « Абоненту» с требованием в течение двадцати календарных дней устранить выявленные нарушения.
2. В случае если нарушение не устранены, на заседании Правления принимается решение о введении полного (частичного) ограничения режима потребления « Абонента». Решение принимается большинство голосов членов Правления.
3. На основании принятого решения « Абоненту» вводится полное (частичное) ограничение режима потребления составляется Акт об отсоединении «Абонента». Форма прилагается.
6.4. В случаях, предусмотренными пунктами 6.1.4. полное (частичное) ограничение « Абонента» вводится незамедлительно с составлением Акта и указанием причин. Акт о введении полного (частичного) ограничения режима потребления электроэнергии составляется в 2-х экземплярах: один направляется Абоненту, другой хранится в Правлении СНТ «Рассвет-5».
6.5. « Абоненту», в отношении которого введено полное (частичное) ограничение режима потребления электроэнергии, после устранения обнаруженных нарушений введенное ограничение снимается.
7.ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ ЗА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ
7.1.Для осуществление расчетов СНТ «Рассвет-5» с энергоснабжающей организацией « Абоненты»:
1. оплачивают электроэнергию, потребленную на собственные нужды в соответствии с показаниями индивидуального электросчетчика;
2. оплачивают потери в энергосети СНТ «Рассвет-5» и электроэнергию, потребленную при использовании объектов инфраструктуры СНТ «Рассвет-5» в соответствии с п. 5.1.5 – 5.1.6 настоящего Положения.
7.2. Расход электроэнергии, потреблённой «Абонентами», определяются по показаниям их индивидуальных счетчиков. Расход потребленной электроэнергии определяется « Абонентом» самостоятельно по разнице между текущими показаниями индивидуального электросчетчика « Абонента» и показаниями последнего оплаченного платежа.
7.3. Объем электроэнергии, потребленной СНТ «Рассвет-5», определяется по показаниям общего электросчетчика за вычетом объема электроэнергии, потребленной « Абонентами», заключивших прямой договор с энергоснабжающей организацией.
7.4. Расчет с энергоснабжающей организацией за электроэнергию, потребленную СНТ «Рассвет-5», осуществляет бухгалтер за счет полученных от « Абонентов» платежей, предусмотренных настоящим Положением, уставом СНТ «Рассвет-5» и прочими положениями, принятыми общим собранием СНТ «Рассвет-5».
8.ПЛАТЕЖИ ПО ОПЛАТЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
8.1. Платежи за электроэнергию « Абонентов», не имеющих прямых договоров энергоснабжения с энергоснабжающей организацией определяются в следующем порядке:
8.1.1. Размер платежа за потребленную электроэнергию на собственные нужды (Вэ) определяется в соответствии с количеством потребленной «Абонентом» электроэнергии (К) и тарифом для расчета за электроэнергию (T) по формуле:
Вэ = К\*T;
8.1.2. Размер платежа для оплаты расходов СНТ «Рассвет-5», связанных с использованием « Абонентом» электроэнергии (Вр, руб), определяется в соответствии с количеством потребленной «Абонентом электроэнергии (К, кВт/ч), тарифом для расчета за электроэнергию (Т, руб. кВт/ч) и величиной расходов, установленных согласно п. 5.1.5 – 5.1.6 настоящего Положения (Р, %) по формуле: Вр = К\*T\*P/100;
8.2. Платежи за электроэнергию « Абонентов», имеющих прямые договоры электроснабжения с энергоснабжающей организацией:
8.2.1. Оплата электроэнергии, потребленную на собственные нужды, производится « Абонентом» самостоятельно в соответствии с положениями заключенных договоров.
8.2.2. Размер платежа для оплаты расходов СНТ «Рассвет-5», связанных с использованием « Абонентом» электроэнергии (Вр, руб), определяется в соответствии с количеством потребленной « Абонентом» электроэнергии  (К, кВт/ч), тарифом для расчета за электроэнергию (Т, руб. кВт/ч) и величиной расходов, установленных согласно п. 5.1.5 – 5.1.6 настоящего Положения (Р, %) по формуле: Вр = К\*T\*P/100;
8.3. « Абонент» обязан осуществить платежи, предусмотренные п.п. 8.1. и 8.2. настоящего Положения, на расчетный счет СНТ «Рассвет-5» с отметкой показаний электросчетчика «Абонента».
8.4. Расчетным периодом для «! Абонентов» является календарный месяц. Оплата потребленной электроэнергии « Абонентами» осуществляется ежемесячно – не позднее 7 числа месяца, следующего за расчетным.
8.5. Пеня за просрочку внесения платежей установленна Уставом СНТ «Рассвет-5».
8.6. В случае обнаружения неучтённого потребления « Абонентом электроэнергии (путем изменения схемы включения счетчика, его повреждения, срыва пломбы, подключения токоприемников до счетчика установка магнитов и т.д.). Ответственными лицами (электриком СНТ «Рассвет-5» , представителями, уполномоченными Правлением СНТ «Рассвет-5»), составляется акт обнаружения нарушения с последующим привлечением виновного к ответственности и перерасчетом расхода электроэнергии и её оплаты.  Количество неучтенной электроэнергии определяется по установленной комиссией по электроэнергии совокупной мощности токоприемников, и среднесуточного потребления за весь период безучетного пользования электроэнергией, исчисляемого с даты предыдущей проверки до даты последней проверки, в ходе которой было выявлено нарушение, ограниченного пределами исковой давности.
8.7. Допускается авансовая оплата « Абонентом» за электроэнергию.
9.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1.Настоящее Положение является внутренним документом СНТ «Рассвет-5» и вступает в силу после его утверждения на общем собрании членов СНТ «Рассвет-5».
9.2.Положение обязательно к исполнению всеми членами СНТ «Рассвет-5» и лиц ведущих
9.3. Все ссылки на Устав СНТ «Рассвет-5» имеют отношение к внутренним документам СНТ «Рассвет-5», принятым в соответствии с Уставом и регулирующим отношения, предусмотренные настоящим Положением.
9.4 .Все изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся на основании решения общего собрания СНТ «Рассвет-5».
9.5. Положение хранится в Правлении СНТ «Рассвет-5»

Председатель правления Зайцев Е.В.

|  |
| --- |
|  |